## DMTI-FVI-01-07 (FVI 설비 및 청소 점검)
시화 DMT | [7 empty] | FVI 설비 및 청소 Check Sheet | [18 empty] | 문서 No. |  | DMTI-FVI-01-07
공정 |  |  |  |  | FVI ( 조)
년 월
No | 청소 항목 | 청소 방법 | 관리 기준 | 확인 방법 | 청소 주기 | 日
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 검사 Jig 상태 점검 | 이물, 오염, 갈라짐, 파손 발생 시 즉시 교체 |  | 육안 | 1회/Shift
2 | 제품 구분 다이 | 알코올+무진천 사용 | 이물, 오염 없을 것 | 육안 | 1회/Shift
3 | 현미경 (외관 및 내부 렌즈) | 알코올+무진천 사용 | 이물, 오염 없을 것 | 육안 | 1회/Shift
4 | 확대경 | 알코올+무진천 사용 | 이물, 오염 없을 것 | 육안 | 1회/Shift
5 | 바닥 청소 이물 제거 | 무진천을 사용하여 바닥 이물 제거 | 이물, 오염 없을 것 | 육안 | 1회/Shift
6 | 치공구 (수성펜, 스크러빙펜, 브러쉬) | 에어건 + 알코올 무진천 | 이물, 오염 없을 것 | 육안 | 1회/Shift
7 | Brush 고무 cover | 알코올,무진천 사용하여 닦아낸다. | 이물, 오염 및 누락 없을 것 | 육안 | 1회/Shift
9 | 부자재 보관함 청소 | 알코올,무진천 사용하여 닦아낸다. | 이물, 오염 없을 것 | 육안 | 1회/Shift
10 | Suction Pad 청소 | 무진천을 사용하여이물 제거 | 이물 및 파손 없을 것 | 육안 | 1회/Shift
11 | 조도 측정 | 12000 ± 1000 Lux |  | 조도 측정기 | 1회/Shift
12 | 조도 조절기 일치 여부 | 기준점과 일치 여부 확인 |  | 육안 | 1회/Lot
13 | Halogen Lamp/현미경 나사 고무 Cover | 고무 Cover 파손 및 누락되지 않을 것 |  | 육안 | 1회/Shift
14 | ITS Barcode 리더기 높이 및 외곽 고무 Cover 점검 | 높이 고정 & 고무 Cover 파손 및 누락되지 않을 것 |  | 육안 | 1회/Shift
15 | Picker Pad 교체 | 정기 교체 | 이물, 오염, 파손 시 즉시 교체 | 일괄 교체 | 1회/3개월 | 日 1: 최근 교체일 : 년 월 일 차기 교체일 : 년 월 일
16 | Brush 교체 | 정기 교체 | 파손, 오염 시 즉시 교체 | 일괄 교체 | 1회/3개월 | 日 1: 최근 교체일 : 년 월 일 차기 교체일 : 년 월 일
17 | Jig 패드 교체 | 정기 교체 | 이물, 오염, 파손 발생 시 즉시 교체 | 일괄 교체 | 1회/1년 | 日 1: 최근 교체일 : 년 월 일 차기 교체일 : 년 월 일
확인/서명 | 1차 검증 ( 작업자 ) | 전체 청소 항목 청결 상태 | 육안 검사 (이물 없을 것) |  | 1회/일
| 2차 검증 ( 관리자) | 전체 청소 항목 청결 상태 | 무진천 + 알코올 검증 (이물 / 오염 없을 것)

## DMTI-FVI-01-07 (FVI PM 검증)
시화 DMT | [7 empty] | FVI PM 검증 Check Sheet | [18 empty] | 문서 No. |  | DMTI-FVI-01-07
공정 |  |  |  |  | FVI ( 조)
년 월
No | 청소 항목 | 청소 방법 | 관리 방법 | 기록 방법 | 청소 주기 | 日
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 검사 Jig 상태 PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Shift
|  | 무진천 사용하여 이물, 오염, 갈라짐, 파손 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 (관리자) | O / X
2 | 제품 구분 다이 PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Shift
|  | 무진천+알코올 사용하여 이물, 오염 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 + 알코올 (관리자) | O / X
3 | 현미경 (외관 및 내부 렌즈) PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Shift
|  | 무진천+알코올 사용하여 이물, 오염 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 + 알코올 (관리자) | O / X
4 | 확대경 PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Shift
|  | 무진천+알코올 사용하여 이물, 오염 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 + 알코올 (관리자) | O / X
5 | 바닥 청소, 이물 제거 PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Shift
|  | 무진천 사용하여 이물, 오염 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 (관리자) | O / X
6 | 치공구 (수성펜, 스크러빙펜, 브러쉬) PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Shift
|  | 에어건+무진천+알코올 사용하여 이물, 오염 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 + 알코올 (관리자) | O / X
7 | Brush 고무 cover PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Shift
|  | 무진천+알코올 사용하여 이물, 오염 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 + 알코올 (관리자) | O / X
8 | Picker Pen/Pad/Spring PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Lot
|  | 무진천+알코올 사용하여 이물, 오염 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 + 알코올 (관리자) | O / X
9 | 부자재 보관함 PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Shift
|  | 무진천+알코올 사용하여 이물, 오염 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 + 알코올 (관리자) | O / X
10 | Suction Pad PM 검증 | 육안으로 확인하여 이물 확인한다 | 1차 검사 : 육안 (작업자) | O / X | 1회/Shift
|  | 무진천 사용하여 이물, 오염 여부 확인한다 | 2차 검사 : 무진천 (관리자) | O / X